## WET電導度計算用20230810
時間 TParea6510 |  | 出力電圧 (V) | NO1電流 (mA) | 積算電流 | 積算電流A/mm | 全体の抵抗 | WET塗膜の抵抗 Ω | WET塗膜の抵抗 （MΩ・㎟） | WET塗膜の抵抗（調整） | 電導度換算（厚さ0.1ミリ）
| 7 | 5 | 6 | 6 | 0.00092166 | 833.3333 | 553.3333 | 3.6022 | 553.3333 | 2.7761e-05
| 8 | 7.4 | 10 | 16 | 0.0024578 | 740 | 460 | 2.9946 | 460 | 3.3393e-05
| 9 | 9.3 | 16 | 32 | 0.0049155 | 581.25 | 301.25 | 1.9611 | 301.25 | 5.0991e-05
| 10 | 11.1 | 22 | 54 | 0.0082949 | 504.5455 | 224.5455 | 1.4618 | 224.5455 | 6.8409e-05
| 11 | 13.3 | 31 | 85 | 0.013057 | 429.0323 | 149.0323 | 0.9702 | 149.0323 | 0.00010307
| 12 | 15 | 39 | 124 | 0.019048 | 384.6154 | 104.6154 | 0.68105 | 104.6154 | 0.00014683
| 13 | 17 | 49 | 173 | 0.026575 | 346.9388 | 66.9388 | 0.43577 | 66.9388 | 0.00022948
| 14 | 19.4 | 60 | 233 | 0.035791 | 323.3333 | 43.3333 | 0.2821 | 43.3333 | 0.00035448
| 15 | 21.2 | 69 | 302 | 0.04639 | 307.2464 | 27.2464 | 0.17737 | 27.2464 | 0.00056378
| 16 | 23.3 | 78 | 380 | 0.058372 | 298.7179 | 18.7179 | 0.12185 | 18.7179 | 0.00082066
| 17 | 25.2 | 87 | 467 | 0.071736 | 289.6552 | 9.6552 | 0.062855 | 9.6552 | 0.001591
| 18 | 27 | 96 | 563 | 0.086482 | 281.25 | 1.25 | 0.0081375 | 1.25 | 0.012289
| 19 | 29.1 | 105 | 668 | 0.10261 | 277.1429 | -2.8571 | -0.0186 | 0.0002 | 76.8049
| 20 | 31.4 | 116 | 784 | 0.12043 | 270.6897 | -9.3103 | -0.06061 | 0.0002 | 76.8049
| 21 | 33.4 | 124 | 908 | 0.13948 | 269.3548 | -10.6452 | -0.0693 | 0.0002 | 76.8049
| 22 | 35.2 | 126 | 1034 | 0.15883 | 279.3651 | -0.63492 | -0.0041333 | 0.0002 | 76.8049
| 23 | 37.1 | 95 | 1129 | 0.17343 | 390.5263 | 110.5263 | 0.71953 | 110.5263 | 0.00013898
| 24 | 39.1 | 72 | 1201 | 0.18449 | 543.0556 | 263.0556 | 1.7125 | 263.0556 | 5.8394e-05
| 25 | 41.5 | 57 | 1258 | 0.19324 | 728.0702 | 448.0702 | 2.9169 | 448.0702 | 3.4283e-05
| 26 | 43.5 | 50 | 1308 | 0.20092 | 870 | 590 | 3.8409 | 590 | 2.6036e-05
| 27 | 45.3 | 46 | 1354 | 0.20799 | 984.7826 | 704.7826 | 4.5881 | 704.7826 | 2.1795e-05
| 28 | 47.2 | 43 | 1397 | 0.21459 | 1097.6744 | 817.6744 | 5.3231 | 817.6744 | 1.8786e-05
| 29 | 49.1 | 42 | 1439 | 0.22104 | 1169.0476 | 889.0476 | 5.7877 | 889.0476 | 1.7278e-05
| 30 | 51.1 | 41 | 1480 | 0.22734 | 1246.3415 | 966.3415 | 6.2909 | 966.3415 | 1.5896e-05
| 31 | 53.6 | 40 | 1520 | 0.23349 | 1340 | 1060 | 6.9006 | 1060 | 1.4491e-05
| 32 | 55.4 | 39 | 1559 | 0.23948 | 1420.5128 | 1140.5128 | 7.4247 | 1140.5128 | 1.3468e-05
| 33 | 57.3 | 39 | 1598 | 0.24547 | 1469.2308 | 1189.2308 | 7.7419 | 1189.2308 | 1.2917e-05
| 34 | 59.1 | 38 | 1636 | 0.25131 | 1555.2632 | 1275.2632 | 8.302 | 1275.2632 | 1.2045e-05
| 35 | 61.2 | 38 | 1674 | 0.25714 | 1610.5263 | 1330.5263 | 8.6617 | 1330.5263 | 1.1545e-05
| 36 | 63.6 | 37 | 1711 | 0.26283 | 1718.9189 | 1438.9189 | 9.3674 | 1438.9189 | 1.0675e-05
| 37 | 65.5 | 36 | 1747 | 0.26836 | 1819.4444 | 1539.4444 | 10.0218 | 1539.4444 | 9.9783e-06
| 38 | 67.3 | 36 | 1783 | 0.27389 | 1869.4444 | 1589.4444 | 10.3473 | 1589.4444 | 9.6644e-06
| 39 | 69.3 | 35 | 1818 | 0.27926 | 1980 | 1700 | 11.067 | 1700 | 9.0359e-06
| 40 | 71.2 | 35 | 1853 | 0.28464 | 2034.2857 | 1754.2857 | 11.4204 | 1754.2857 | 8.7563e-06
| 41 | 73.6 | 34 | 1887 | 0.28986 | 2164.7059 | 1884.7059 | 12.2694 | 1884.7059 | 8.1503e-06
| 42 | 75.5 | 34 | 1921 | 0.29508 | 2220.5882 | 1940.5882 | 12.6332 | 1940.5882 | 7.9156e-06
| 43 | 77.4 | 33 | 1954 | 0.30015 | 2345.4545 | 2065.4545 | 13.4461 | 2065.4545 | 7.4371e-06
| 44 | 79.2 | 33 | 1987 | 0.30522 | 2400 | 2120 | 13.8012 | 2120 | 7.2457e-06
| 45 | 81.6 | 32 | 2019 | 0.31014 | 2550 | 2270 | 14.7777 | 2270 | 6.767e-06
| 46 | 83.4 | 32 | 2051 | 0.31505 | 2606.25 | 2326.25 | 15.1439 | 2326.25 | 6.6033e-06
| 47 | 85.4 | 32 | 2083 | 0.31997 | 2668.75 | 2388.75 | 15.5508 | 2388.75 | 6.4306e-06
| 48 | 87.2 | 32 | 2115 | 0.32488 | 2725 | 2445 | 15.9169 | 2445 | 6.2826e-06
| 49 | 89.3 | 31 | 2146 | 0.32965 | 2880.6452 | 2600.6452 | 16.9302 | 2600.6452 | 5.9066e-06
| 50 | 91.6 | 31 | 2177 | 0.33441 | 2954.8387 | 2674.8387 | 17.4132 | 2674.8387 | 5.7428e-06
| 51 | 93.6 | 31 | 2208 | 0.33917 | 3019.3548 | 2739.3548 | 17.8332 | 2739.3548 | 5.6075e-06
| 52 | 95.4 | 31 | 2239 | 0.34393 | 3077.4194 | 2797.4194 | 18.2112 | 2797.4194 | 5.4911e-06
| 53 | 97.3 | 31 | 2270 | 0.34869 | 3138.7097 | 2858.7097 | 18.6102 | 2858.7097 | 5.3734e-06
| 54 | 99.2 | 31 | 2301 | 0.35346 | 3200 | 2920 | 19.0092 | 2920 | 5.2606e-06
| 55 | 101.6 | 30 | 2331 | 0.35806 | 3386.6667 | 3106.6667 | 20.2244 | 3106.6667 | 4.9445e-06
| 56 | 103.4 | 30 | 2361 | 0.36267 | 3446.6667 | 3166.6667 | 20.615 | 3166.6667 | 4.8508e-06
| 57 | 105.3 | 30 | 2391 | 0.36728 | 3510 | 3230 | 21.0273 | 3230 | 4.7557e-06
| 58 | 107.3 | 30 | 2421 | 0.37189 | 3576.6667 | 3296.6667 | 21.4613 | 3296.6667 | 4.6595e-06
| 59 | 109.7 | 30 | 2451 | 0.3765 | 3656.6667 | 3376.6667 | 21.9821 | 3376.6667 | 4.5492e-06
| 60 | 111.6 | 30 | 2481 | 0.38111 | 3720 | 3440 | 22.3944 | 3440 | 4.4654e-06
| 61 | 113.4 | 30 | 2511 | 0.38571 | 3780 | 3500 | 22.785 | 3500 | 4.3889e-06
| 62 | 115.4 | 30 | 2541 | 0.39032 | 3846.6667 | 3566.6667 | 23.219 | 3566.6667 | 4.3068e-06
| 63 | 117.3 | 30 | 2571 | 0.39493 | 3910 | 3630 | 23.6313 | 3630 | 4.2317e-06
| 64 | 119.6 | 30 | 2601 | 0.39954 | 3986.6667 | 3706.6667 | 24.1304 | 3706.6667 | 4.1442e-06
| 65 | 121.6 | 30 | 2631 | 0.40415 | 4053.3333 | 3773.3333 | 24.5644 | 3773.3333 | 4.0709e-06
| 66 | 123.5 | 30 | 2661 | 0.40876 | 4116.6667 | 3836.6667 | 24.9767 | 3836.6667 | 4.0037e-06
| 67 | 125.3 | 30 | 2691 | 0.41336 | 4176.6667 | 3896.6667 | 25.3673 | 3896.6667 | 3.9421e-06
| 68 | 127.7 | 30 | 2721 | 0.41797 | 4256.6667 | 3976.6667 | 25.8881 | 3976.6667 | 3.8628e-06
| 69 | 129.6 | 30 | 2751 | 0.42258 | 4320 | 4040 | 26.3004 | 4040 | 3.8022e-06
| 70 | 131.5 | 30 | 2781 | 0.42719 | 4383.3333 | 4103.3333 | 26.7127 | 4103.3333 | 3.7435e-06
| 71 | 133.3 | 29 | 2810 | 0.43164 | 4596.5517 | 4316.5517 | 28.1008 | 4316.5517 | 3.5586e-06
| 72 | 135.7 | 30 | 2840 | 0.43625 | 4523.3333 | 4243.3333 | 27.6241 | 4243.3333 | 3.62e-06
| 73 | 137.5 | 30 | 2870 | 0.44086 | 4583.3333 | 4303.3333 | 28.0147 | 4303.3333 | 3.5696e-06
| 74 | 139.6 | 30 | 2900 | 0.44547 | 4653.3333 | 4373.3333 | 28.4704 | 4373.3333 | 3.5124e-06
| 75 | 141.4 | 30 | 2930 | 0.45008 | 4713.3333 | 4433.3333 | 28.861 | 4433.3333 | 3.4649e-06
| 76 | 143.7 | 30 | 2960 | 0.45469 | 4790 | 4510 | 29.3601 | 4510 | 3.406e-06
| 77 | 145.6 | 30 | 2990 | 0.45929 | 4853.3333 | 4573.3333 | 29.7724 | 4573.3333 | 3.3588e-06
| 78 | 147.6 | 30 | 3020 | 0.4639 | 4920 | 4640 | 30.2064 | 4640 | 3.3106e-06
| 79 | 149.4 | 30 | 3050 | 0.46851 | 4980 | 4700 | 30.597 | 4700 | 3.2683e-06
| 80 | 151.8 | 30 | 3080 | 0.47312 | 5060 | 4780 | 31.1178 | 4780 | 3.2136e-06
| 81 | 153.6 | 30 | 3110 | 0.47773 | 5120 | 4840 | 31.5084 | 4840 | 3.1738e-06
| 82 | 155.5 | 30 | 3140 | 0.48233 | 5183.3333 | 4903.3333 | 31.9207 | 4903.3333 | 3.1328e-06
| 83 | 157.4 | 30 | 3170 | 0.48694 | 5246.6667 | 4966.6667 | 32.333 | 4966.6667 | 3.0928e-06
| 84 | 159.8 | 31 | 3201 | 0.49171 | 5154.8387 | 4874.8387 | 31.7352 | 4874.8387 | 3.1511e-06
| 85 | 161.6 | 31 | 3232 | 0.49647 | 5212.9032 | 4932.9032 | 32.1132 | 4932.9032 | 3.114e-06
| 86 | 163.7 | 31 | 3263 | 0.50123 | 5280.6452 | 5000.6452 | 32.5542 | 5000.6452 | 3.0718e-06
| 87 | 165.4 | 31 | 3294 | 0.50599 | 5335.4839 | 5055.4839 | 32.9112 | 5055.4839 | 3.0385e-06
| 88 | 167.4 | 31 | 3325 | 0.51075 | 5400 | 5120 | 33.3312 | 5120 | 3.0002e-06
| 89 | 169.8 | 31 | 3356 | 0.51551 | 5477.4194 | 5197.4194 | 33.8352 | 5197.4194 | 2.9555e-06
| 90 | 171.7 | 32 | 3388 | 0.52043 | 5365.625 | 5085.625 | 33.1074 | 5085.625 | 3.0205e-06
| 91 | 173.5 | 32 | 3420 | 0.52535 | 5421.875 | 5141.875 | 33.4736 | 5141.875 | 2.9874e-06
| 92 | 175.4 | 32 | 3452 | 0.53026 | 5481.25 | 5201.25 | 33.8601 | 5201.25 | 2.9533e-06
| 93 | 177.8 | 33 | 3485 | 0.53533 | 5387.8788 | 5107.8788 | 33.2523 | 5107.8788 | 3.0073e-06
| 94 | 179.7 | 33 | 3518 | 0.5404 | 5445.4545 | 5165.4545 | 33.6271 | 5165.4545 | 2.9738e-06
| 95 | 181.6 | 34 | 3552 | 0.54562 | 5341.1765 | 5061.1765 | 32.9483 | 5061.1765 | 3.0351e-06
| 96 | 183.6 | 34 | 3586 | 0.55084 | 5400 | 5120 | 33.3312 | 5120 | 3.0002e-06
| 97 | 185.4 | 35 | 3621 | 0.55622 | 5297.1429 | 5017.1429 | 32.6616 | 5017.1429 | 3.0617e-06
| 98 | 187.9 | 35 | 3656 | 0.5616 | 5368.5714 | 5088.5714 | 33.1266 | 5088.5714 | 3.0187e-06
| 99 | 189.7 | 36 | 3692 | 0.56713 | 5269.4444 | 4989.4444 | 32.4813 | 4989.4444 | 3.0787e-06
| 100 | 191.7 | 37 | 3729 | 0.57281 | 5181.0811 | 4901.0811 | 31.906 | 4901.0811 | 3.1342e-06
| 101 | 193.7 | 37 | 3766 | 0.57849 | 5235.1351 | 4955.1351 | 32.2579 | 4955.1351 | 3.1e-06
| 102 | 195.5 | 38 | 3804 | 0.58433 | 5144.7368 | 4864.7368 | 31.6694 | 4864.7368 | 3.1576e-06
| 103 | 197.4 | 39 | 3843 | 0.59032 | 5061.5385 | 4781.5385 | 31.1278 | 4781.5385 | 3.2126e-06
| 104 | 199.8 | 40 | 3883 | 0.59647 | 4995 | 4715 | 30.6946 | 4715 | 3.2579e-06
| 105 | 201.7 | 41 | 3924 | 0.60276 | 4919.5122 | 4639.5122 | 30.2032 | 4639.5122 | 3.3109e-06
| 106 | 203.7 | 42 | 3966 | 0.60922 | 4850 | 4570 | 29.7507 | 4570 | 3.3613e-06
| 107 | 205.7 | 42 | 4008 | 0.61567 | 4897.619 | 4617.619 | 30.0607 | 4617.619 | 3.3266e-06
| 108 | 207.5 | 43 | 4051 | 0.62227 | 4825.5814 | 4545.5814 | 29.5917 | 4545.5814 | 3.3793e-06
| 109 | 209.9 | 44 | 4095 | 0.62903 | 4770.4545 | 4490.4545 | 29.2329 | 4490.4545 | 3.4208e-06
| 110 | 212 | 45 | 4140 | 0.63594 | 4711.1111 | 4431.1111 | 28.8465 | 4431.1111 | 3.4666e-06
| 111 | 213.8 | 45 | 4185 | 0.64286 | 4751.1111 | 4471.1111 | 29.1069 | 4471.1111 | 3.4356e-06
| 112 | 215.7 | 46 | 4231 | 0.64992 | 4689.1304 | 4409.1304 | 28.7034 | 4409.1304 | 3.4839e-06
| 113 | 217.5 | 47 | 4278 | 0.65714 | 4627.6596 | 4347.6596 | 28.3033 | 4347.6596 | 3.5332e-06
| 114 | 220 | 48 | 4326 | 0.66452 | 4583.3333 | 4303.3333 | 28.0147 | 4303.3333 | 3.5696e-06
| 115 | 222 | 49 | 4375 | 0.67204 | 4530.6122 | 4250.6122 | 27.6715 | 4250.6122 | 3.6138e-06
| 116 | 223.8 | 49 | 4424 | 0.67957 | 4567.3469 | 4287.3469 | 27.9106 | 4287.3469 | 3.5829e-06
| 117 | 225.7 | 49 | 4473 | 0.6871 | 4606.1224 | 4326.1224 | 28.1631 | 4326.1224 | 3.5508e-06
| 118 | 227.6 | 49 | 4522 | 0.69462 | 4644.898 | 4364.898 | 28.4155 | 4364.898 | 3.5192e-06
| 119 | 230 | 50 | 4572 | 0.7023 | 4600 | 4320 | 28.1232 | 4320 | 3.5558e-06
| 120 | 232 | 50 | 4622 | 0.70998 | 4640 | 4360 | 28.3836 | 4360 | 3.5232e-06
| 121 | 233.8 | 50 | 4672 | 0.71767 | 4676 | 4396 | 28.618 | 4396 | 3.4943e-06
| 122 | 235.8 | 51 | 4723 | 0.7255 | 4623.5294 | 4343.5294 | 28.2764 | 4343.5294 | 3.5365e-06
| 123 | 237.6 | 51 | 4774 | 0.73333 | 4658.8235 | 4378.8235 | 28.5061 | 4378.8235 | 3.508e-06
| 124 | 239.6 | 52 | 4826 | 0.74132 | 4607.6923 | 4327.6923 | 28.1733 | 4327.6923 | 3.5495e-06
| 125 | 240.5 | 52 | 4878 | 0.74931 | 4625 | 4345 | 28.2859 | 4345 | 3.5353e-06
| 126 | 240.5 | 50 | 4928 | 0.75699 | 4810 | 4530 | 29.4903 | 4530 | 3.3909e-06
| 127 | 240.5 | 49 | 4977 | 0.76452 | 4908.1633 | 4628.1633 | 30.1293 | 4628.1633 | 3.319e-06
| 128 | 240.5 | 47 | 5024 | 0.77174 | 5117.0213 | 4837.0213 | 31.489 | 4837.0213 | 3.1757e-06
| 129 | 240.4 | 46 | 5070 | 0.7788 | 5226.087 | 4946.087 | 32.199 | 4946.087 | 3.1057e-06
| 130 | 240.5 | 45 | 5115 | 0.78571 | 5344.4444 | 5064.4444 | 32.9695 | 5064.4444 | 3.0331e-06
| 131 | 240.5 | 44 | 5159 | 0.79247 | 5465.9091 | 5185.9091 | 33.7603 | 5185.9091 | 2.9621e-06
| 132 | 240.4 | 44 | 5203 | 0.79923 | 5463.6364 | 5183.6364 | 33.7455 | 5183.6364 | 2.9634e-06
| 133 | 240.5 | 42 | 5245 | 0.80568 | 5726.1905 | 5446.1905 | 35.4547 | 5446.1905 | 2.8205e-06
| 134 | 240.5 | 41 | 5286 | 0.81198 | 5865.8537 | 5585.8537 | 36.3639 | 5585.8537 | 2.75e-06
| 135 | 240.5 | 41 | 5327 | 0.81828 | 5865.8537 | 5585.8537 | 36.3639 | 5585.8537 | 2.75e-06
| 136 | 240.4 | 40 | 5367 | 0.82442 | 6010 | 5730 | 37.3023 | 5730 | 2.6808e-06
| 137 | 240.5 | 39 | 5406 | 0.83041 | 6166.6667 | 5886.6667 | 38.3222 | 5886.6667 | 2.6095e-06
| 138 | 240.5 | 39 | 5445 | 0.83641 | 6166.6667 | 5886.6667 | 38.3222 | 5886.6667 | 2.6095e-06
| 139 | 240.5 | 38 | 5483 | 0.84224 | 6328.9474 | 6048.9474 | 39.3786 | 6048.9474 | 2.5394e-06
| 140 | 240.5 | 37 | 5520 | 0.84793 | 6500 | 6220 | 40.4922 | 6220 | 2.4696e-06
| 141 | 240.5 | 36 | 5556 | 0.85346 | 6680.5556 | 6400.5556 | 41.6676 | 6400.5556 | 2.3999e-06
| 142 | 240.5 | 36 | 5592 | 0.85899 | 6680.5556 | 6400.5556 | 41.6676 | 6400.5556 | 2.3999e-06
| 143 | 240.5 | 35 | 5627 | 0.86436 | 6871.4286 | 6591.4286 | 42.9102 | 6591.4286 | 2.3304e-06
| 144 | 240.5 | 35 | 5662 | 0.86974 | 6871.4286 | 6591.4286 | 42.9102 | 6591.4286 | 2.3304e-06
| 145 | 240.4 | 34 | 5696 | 0.87496 | 7070.5882 | 6790.5882 | 44.2067 | 6790.5882 | 2.2621e-06
| 146 | 240.5 | 33 | 5729 | 0.88003 | 7287.8788 | 7007.8788 | 45.6213 | 7007.8788 | 2.192e-06
| 147 | 240.4 | 33 | 5762 | 0.8851 | 7284.8485 | 7004.8485 | 45.6016 | 7004.8485 | 2.1929e-06
| 148 | 240.5 | 32 | 5794 | 0.89002 | 7515.625 | 7235.625 | 47.1039 | 7235.625 | 2.123e-06
| 149 | 240.5 | 31 | 5825 | 0.89478 | 7758.0645 | 7478.0645 | 48.6822 | 7478.0645 | 2.0541e-06
| 150 | 240.5 | 31 | 5856 | 0.89954 | 7758.0645 | 7478.0645 | 48.6822 | 7478.0645 | 2.0541e-06
| 151 | 240.5 | 31 | 5887 | 0.9043 | 7758.0645 | 7478.0645 | 48.6822 | 7478.0645 | 2.0541e-06
| 152 | 240.5 | 30 | 5917 | 0.90891 | 8016.6667 | 7736.6667 | 50.3657 | 7736.6667 | 1.9855e-06
| 153 | 240.5 | 30 | 5947 | 0.91352 | 8016.6667 | 7736.6667 | 50.3657 | 7736.6667 | 1.9855e-06
| 154 | 240.4 | 29 | 5976 | 0.91797 | 8289.6552 | 8009.6552 | 52.1429 | 8009.6552 | 1.9178e-06
| 155 | 240.5 | 28 | 6004 | 0.92227 | 8589.2857 | 8309.2857 | 54.0934 | 8309.2857 | 1.8487e-06
| 156 | 240.4 | 28 | 6032 | 0.92657 | 8585.7143 | 8305.7143 | 54.0702 | 8305.7143 | 1.8494e-06
| 157 | 240.5 | 28 | 6060 | 0.93088 | 8589.2857 | 8309.2857 | 54.0934 | 8309.2857 | 1.8487e-06
| 158 | 240.5 | 27 | 6087 | 0.93502 | 8907.4074 | 8627.4074 | 56.1644 | 8627.4074 | 1.7805e-06
| 159 | 240.5 | 27 | 6114 | 0.93917 | 8907.4074 | 8627.4074 | 56.1644 | 8627.4074 | 1.7805e-06
| 160 | 240.5 | 27 | 6141 | 0.94332 | 8907.4074 | 8627.4074 | 56.1644 | 8627.4074 | 1.7805e-06
| 161 | 240.5 | 26 | 6167 | 0.94731 | 9250 | 8970 | 58.3947 | 8970 | 1.7125e-06
| 162 | 240.4 | 26 | 6193 | 0.95131 | 9246.1538 | 8966.1538 | 58.3697 | 8966.1538 | 1.7132e-06
| 163 | 240.5 | 25 | 6218 | 0.95515 | 9620 | 9340 | 60.8034 | 9340 | 1.6446e-06
| 164 | 240.5 | 25 | 6243 | 0.95899 | 9620 | 9340 | 60.8034 | 9340 | 1.6446e-06
| 165 | 240.5 | 25 | 6268 | 0.96283 | 9620 | 9340 | 60.8034 | 9340 | 1.6446e-06
| 166 | 240.4 | 25 | 6293 | 0.96667 | 9616 | 9336 | 60.7774 | 9336 | 1.6453e-06
| 167 | 240.5 | 24 | 6317 | 0.97035 | 10020.8333 | 9740.8333 | 63.4128 | 9740.8333 | 1.577e-06
| 168 | 240.4 | 24 | 6341 | 0.97404 | 10016.6667 | 9736.6667 | 63.3857 | 9736.6667 | 1.5776e-06
| 169 | 240.5 | 23 | 6364 | 0.97757 | 10456.5217 | 10176.5217 | 66.2492 | 10176.5217 | 1.5095e-06
| 170 | 240.4 | 23 | 6387 | 0.98111 | 10452.1739 | 10172.1739 | 66.2209 | 10172.1739 | 1.5101e-06
| 171 | 240.5 | 23 | 6410 | 0.98464 | 10456.5217 | 10176.5217 | 66.2492 | 10176.5217 | 1.5095e-06
| 172 | 240.4 | 23 | 6433 | 0.98817 | 10452.1739 | 10172.1739 | 66.2209 | 10172.1739 | 1.5101e-06
| 173 | 240.4 | 23 | 6456 | 0.99171 | 10452.1739 | 10172.1739 | 66.2209 | 10172.1739 | 1.5101e-06
| 174 | 240.5 | 22 | 6478 | 0.99508 | 10931.8182 | 10651.8182 | 69.3433 | 10651.8182 | 1.4421e-06
| 175 | 240.5 | 22 | 6500 | 0.99846 | 10931.8182 | 10651.8182 | 69.3433 | 10651.8182 | 1.4421e-06
| 176 | 240.4 | 22 | 6522 | 1.0018 | 10927.2727 | 10647.2727 | 69.3137 | 10647.2727 | 1.4427e-06
| 177 | 240.5 | 22 | 6544 | 1.0052 | 10931.8182 | 10651.8182 | 69.3433 | 10651.8182 | 1.4421e-06
| 178 | 240.4 | 21 | 6565 | 1.0084 | 11447.619 | 11167.619 | 72.7012 | 11167.619 | 1.3755e-06
| 179 | 240.4 | 21 | 6586 | 1.0117 | 11447.619 | 11167.619 | 72.7012 | 11167.619 | 1.3755e-06
| 180 | 240.4 | 21 | 6607 | 1.0149 | 11447.619 | 11167.619 | 72.7012 | 11167.619 | 1.3755e-06
| 181 | 240.5 | 21 | 6628 | 1.0181 | 11452.381 | 11172.381 | 72.7322 | 11172.381 | 1.3749e-06
| 182 | 240.5 | 20 | 6648 | 1.0212 | 12025 | 11745 | 76.46 | 11745 | 1.3079e-06
| 183 | 240.4 | 20 | 6668 | 1.0243 | 12020 | 11740 | 76.4274 | 11740 | 1.3084e-06
| 184 | 240.4 | 20 | 6688 | 1.0273 | 12020 | 11740 | 76.4274 | 11740 | 1.3084e-06
| 185 | 240.5 | 20 | 6708 | 1.0304 | 12025 | 11745 | 76.46 | 11745 | 1.3079e-06
| 186 | 240.5 | 20 | 6728 | 1.0335 | 12025 | 11745 | 76.46 | 11745 | 1.3079e-06
| 187 | 240.5 | 20 | 6748 | 1.0366 | 12025 | 11745 | 76.46 | 11745 | 1.3079e-06
| 188 | 240.5 | 20 | 6768 | 1.0396 | 12025 | 11745 | 76.46 | 11745 | 1.3079e-06
| 189 | 240.4 | 19 | 6787 | 1.0425 | 12652.6316 | 12372.6316 | 80.5458 | 12372.6316 | 1.2415e-06
| 190 | 240.5 | 19 | 6806 | 1.0455 | 12657.8947 | 12377.8947 | 80.5801 | 12377.8947 | 1.241e-06
| 191 | 240.4 | 19 | 6825 | 1.0484 | 12652.6316 | 12372.6316 | 80.5458 | 12372.6316 | 1.2415e-06
| 192 | 240.5 | 19 | 6844 | 1.0513 | 12657.8947 | 12377.8947 | 80.5801 | 12377.8947 | 1.241e-06
| 193 | 240.5 | 19 | 6863 | 1.0542 | 12657.8947 | 12377.8947 | 80.5801 | 12377.8947 | 1.241e-06
| 194 | 240.5 | 19 | 6882 | 1.0571 | 12657.8947 | 12377.8947 | 80.5801 | 12377.8947 | 1.241e-06
| 195 | 240.4 | 19 | 6901 | 1.0601 | 12652.6316 | 12372.6316 | 80.5458 | 12372.6316 | 1.2415e-06
| 196 | 240.4 | 18 | 6919 | 1.0628 | 13355.5556 | 13075.5556 | 85.1219 | 13075.5556 | 1.1748e-06
| 197 | 240.4 | 18 | 6937 | 1.0656 | 13355.5556 | 13075.5556 | 85.1219 | 13075.5556 | 1.1748e-06
| 198 | 240.5 | 18 | 6955 | 1.0684 | 13361.1111 | 13081.1111 | 85.158 | 13081.1111 | 1.1743e-06
| 199 | 240.4 | 18 | 6973 | 1.0711 | 13355.5556 | 13075.5556 | 85.1219 | 13075.5556 | 1.1748e-06
| 200 | 240.4 | 18 | 6991 | 1.0739 | 13355.5556 | 13075.5556 | 85.1219 | 13075.5556 | 1.1748e-06
| 201 | 240.5 | 18 | 7009 | 1.0767 | 13361.1111 | 13081.1111 | 85.158 | 13081.1111 | 1.1743e-06
| 202 | 240.5 | 17 | 7026 | 1.0793 | 14147.0588 | 13867.0588 | 90.2746 | 13867.0588 | 1.1077e-06
| 203 | 240.4 | 17 | 7043 | 1.0819 | 14141.1765 | 13861.1765 | 90.2363 | 13861.1765 | 1.1082e-06
| 204 | 240.4 | 17 | 7060 | 1.0845 | 14141.1765 | 13861.1765 | 90.2363 | 13861.1765 | 1.1082e-06
| 205 | 240.4 | 17 | 7077 | 1.0871 | 14141.1765 | 13861.1765 | 90.2363 | 13861.1765 | 1.1082e-06
| 206 | 240.5 | 17 | 7094 | 1.0897 | 14147.0588 | 13867.0588 | 90.2746 | 13867.0588 | 1.1077e-06
| 207 | 240.4 | 17 | 7111 | 1.0923 | 14141.1765 | 13861.1765 | 90.2363 | 13861.1765 | 1.1082e-06
| 208 | 240.5 | 17 | 7128 | 1.0949 | 14147.0588 | 13867.0588 | 90.2746 | 13867.0588 | 1.1077e-06
| 209 | 240.4 | 17 | 7145 | 1.0975 | 14141.1765 | 13861.1765 | 90.2363 | 13861.1765 | 1.1082e-06
| 210 | 240.5 | 17 | 7162 | 1.1002 | 14147.0588 | 13867.0588 | 90.2746 | 13867.0588 | 1.1077e-06
| 211 | 240.5 | 16 | 7178 | 1.1026 | 15031.25 | 14751.25 | 96.0306 | 14751.25 | 1.0413e-06
| 212 | 240.4 | 16 | 7194 | 1.1051 | 15025 | 14745 | 95.9899 | 14745 | 1.0418e-06
| 213 | 240.4 | 16 | 7210 | 1.1075 | 15025 | 14745 | 95.9899 | 14745 | 1.0418e-06
| 214 | 240.5 | 16 | 7226 | 1.11 | 15031.25 | 14751.25 | 96.0306 | 14751.25 | 1.0413e-06
| 215 | 240.5 | 16 | 7242 | 1.1124 | 15031.25 | 14751.25 | 96.0306 | 14751.25 | 1.0413e-06
| 216 | 240.5 | 16 | 7258 | 1.1149 | 15031.25 | 14751.25 | 96.0306 | 14751.25 | 1.0413e-06
| 217 | 240.4 | 16 | 7274 | 1.1174 | 15025 | 14745 | 95.9899 | 14745 | 1.0418e-06
| 218 | 240.4 | 16 | 7290 | 1.1198 | 15025 | 14745 | 95.9899 | 14745 | 1.0418e-06
| 219 | 240.5 | 16 | 7306 | 1.1223 | 15031.25 | 14751.25 | 96.0306 | 14751.25 | 1.0413e-06
| 220 | 240.5 | 16 | 7322 | 1.1247 | 15031.25 | 14751.25 | 96.0306 | 14751.25 | 1.0413e-06
| 221 | 240.5 | 16 | 7338 | 1.1272 | 15031.25 | 14751.25 | 96.0306 | 14751.25 | 1.0413e-06
| 222 | 240.4 | 16 | 7354 | 1.1296 | 15025 | 14745 | 95.9899 | 14745 | 1.0418e-06
| 223 | 240.4 | 16 | 7370 | 1.1321 | 15025 | 14745 | 95.9899 | 14745 | 1.0418e-06
| 224 | 240.4 | 15 | 7385 | 1.1344 | 16026.6667 | 15746.6667 | 102.5108 | 15746.6667 | 9.7551e-07
| 225 | 240.5 | 15 | 7400 | 1.1367 | 16033.3333 | 15753.3333 | 102.5542 | 15753.3333 | 9.7509e-07
| 226 | 240.5 | 15 | 7415 | 1.139 | 16033.3333 | 15753.3333 | 102.5542 | 15753.3333 | 9.7509e-07
| 227 | 240.5 | 15 | 7430 | 1.1413 | 16033.3333 | 15753.3333 | 102.5542 | 15753.3333 | 9.7509e-07
| 228 | 240.4 | 15 | 7445 | 1.1436 | 16026.6667 | 15746.6667 | 102.5108 | 15746.6667 | 9.7551e-07
| 229 | 240.5 | 15 | 7460 | 1.1459 | 16033.3333 | 15753.3333 | 102.5542 | 15753.3333 | 9.7509e-07
| 230 | 240.5 | 15 | 7475 | 1.1482 | 16033.3333 | 15753.3333 | 102.5542 | 15753.3333 | 9.7509e-07
| 231 | 240.4 | 15 | 7490 | 1.1505 | 16026.6667 | 15746.6667 | 102.5108 | 15746.6667 | 9.7551e-07
| 232 | 240.5 | 15 | 7505 | 1.1528 | 16033.3333 | 15753.3333 | 102.5542 | 15753.3333 | 9.7509e-07
| 233 | 240.5 | 15 | 7520 | 1.1551 | 16033.3333 | 15753.3333 | 102.5542 | 15753.3333 | 9.7509e-07
| 234 | 240.5 | 15 | 7535 | 1.1575 | 16033.3333 | 15753.3333 | 102.5542 | 15753.3333 | 9.7509e-07
| 235 | 240.5 | 15 | 7550 | 1.1598 | 16033.3333 | 15753.3333 | 102.5542 | 15753.3333 | 9.7509e-07
| 236 | 240.4 | 15 | 7565 | 1.1621 | 16026.6667 | 15746.6667 | 102.5108 | 15746.6667 | 9.7551e-07
| 237 | 240.4 | 15 | 7580 | 1.1644 | 16026.6667 | 15746.6667 | 102.5108 | 15746.6667 | 9.7551e-07
| 238 | 240.4 | 14 | 7594 | 1.1665 | 17171.4286 | 16891.4286 | 109.9632 | 16891.4286 | 9.094e-07
| 239 | 240.5 | 14 | 7608 | 1.1687 | 17178.5714 | 16898.5714 | 110.0097 | 16898.5714 | 9.0901e-07
| 240 | 240.4 | 14 | 7622 | 1.1708 | 17171.4286 | 16891.4286 | 109.9632 | 16891.4286 | 9.094e-07
| 241 | 240.5 | 14 | 7636 | 1.173 | 17178.5714 | 16898.5714 | 110.0097 | 16898.5714 | 9.0901e-07
| 242 | 240.4 | 14 | 7650 | 1.1751 | 17171.4286 | 16891.4286 | 109.9632 | 16891.4286 | 9.094e-07
| 243 | 240.5 | 14 | 7664 | 1.1773 | 17178.5714 | 16898.5714 | 110.0097 | 16898.5714 | 9.0901e-07
| 244 | 240.4 | 14 | 7678 | 1.1794 | 17171.4286 | 16891.4286 | 109.9632 | 16891.4286 | 9.094e-07
| 245 | 240.4 | 14 | 7692 | 1.1816 | 17171.4286 | 16891.4286 | 109.9632 | 16891.4286 | 9.094e-07
| 246 | 240.4 | 13 | 7705 | 1.1836 | 18492.3077 | 18212.3077 | 118.5621 | 18212.3077 | 8.4344e-07
| 247 | 240.4 | 13 | 7718 | 1.1856 | 18492.3077 | 18212.3077 | 118.5621 | 18212.3077 | 8.4344e-07
| 248 | 240.4 | 14 | 7732 | 1.1877 | 17171.4286 | 16891.4286 | 109.9632 | 16891.4286 | 9.094e-07
| 249 | 240.5 | 13 | 7745 | 1.1897 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 250 | 240.5 | 13 | 7758 | 1.1917 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 251 | 240.5 | 13 | 7771 | 1.1937 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 252 | 240.5 | 13 | 7784 | 1.1957 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 253 | 240.5 | 13 | 7797 | 1.1977 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 254 | 240.5 | 13 | 7810 | 1.1997 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 255 | 240.5 | 13 | 7823 | 1.2017 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 256 | 240.5 | 13 | 7836 | 1.2037 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 257 | 240.4 | 13 | 7849 | 1.2057 | 18492.3077 | 18212.3077 | 118.5621 | 18212.3077 | 8.4344e-07
| 258 | 240.5 | 13 | 7862 | 1.2077 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 259 | 240.4 | 13 | 7875 | 1.2097 | 18492.3077 | 18212.3077 | 118.5621 | 18212.3077 | 8.4344e-07
| 260 | 240.4 | 13 | 7888 | 1.2117 | 18492.3077 | 18212.3077 | 118.5621 | 18212.3077 | 8.4344e-07
| 261 | 240.5 | 13 | 7901 | 1.2137 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 262 | 240.5 | 13 | 7914 | 1.2157 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 263 | 240.5 | 13 | 7927 | 1.2177 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 264 | 240.5 | 13 | 7940 | 1.2197 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 265 | 240.4 | 13 | 7953 | 1.2217 | 18492.3077 | 18212.3077 | 118.5621 | 18212.3077 | 8.4344e-07
| 266 | 240.5 | 13 | 7966 | 1.2237 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 267 | 240.5 | 13 | 7979 | 1.2257 | 18500 | 18220 | 118.6122 | 18220 | 8.4308e-07
| 268 | 240.4 | 13 | 7992 | 1.2276 | 18492.3077 | 18212.3077 | 118.5621 | 18212.3077 | 8.4344e-07
| 269 | 240.5 | 12 | 8004 | 1.2295 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 270 | 240.4 | 12 | 8016 | 1.2313 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 271 | 240.4 | 12 | 8028 | 1.2332 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 272 | 240.4 | 12 | 8040 | 1.235 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 273 | 240.4 | 12 | 8052 | 1.2369 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 274 | 240.5 | 12 | 8064 | 1.2387 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 275 | 240.5 | 12 | 8076 | 1.2406 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 276 | 240.5 | 12 | 8088 | 1.2424 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 277 | 240.4 | 12 | 8100 | 1.2442 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 278 | 240.4 | 12 | 8112 | 1.2461 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 279 | 240.4 | 12 | 8124 | 1.2479 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 280 | 240.5 | 12 | 8136 | 1.2498 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 281 | 240.4 | 12 | 8148 | 1.2516 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 282 | 240.5 | 12 | 8160 | 1.2535 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 283 | 240.5 | 12 | 8172 | 1.2553 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 284 | 240.5 | 12 | 8184 | 1.2571 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 285 | 240.5 | 12 | 8196 | 1.259 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 286 | 240.4 | 12 | 8208 | 1.2608 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 287 | 240.4 | 12 | 8220 | 1.2627 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 288 | 240.5 | 12 | 8232 | 1.2645 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 289 | 240.4 | 12 | 8244 | 1.2664 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 290 | 240.4 | 12 | 8256 | 1.2682 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 291 | 240.4 | 12 | 8268 | 1.27 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 292 | 240.5 | 12 | 8280 | 1.2719 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 293 | 240.5 | 12 | 8292 | 1.2737 | 20041.6667 | 19761.6667 | 128.6485 | 19761.6667 | 7.7731e-07
| 294 | 240.4 | 12 | 8304 | 1.2756 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 295 | 240.4 | 12 | 8316 | 1.2774 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 296 | 240.4 | 11 | 8327 | 1.2791 | 21854.5455 | 21574.5455 | 140.4503 | 21574.5455 | 7.12e-07
| 297 | 240.4 | 12 | 8339 | 1.281 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 298 | 240.4 | 12 | 8351 | 1.2828 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07
| 299 | 240.4 | 12 | 8363 | 1.2846 | 20033.3333 | 19753.3333 | 128.5942 | 19753.3333 | 7.7764e-07